# 用户需求书

一、项目基本情况

1.项目编号：HQGL2025-022

2.项目名称：海口市人民医院病理科通风柜招标采购

3.预算金额：82,000.00元

4.最高限价：超过最高限价即为无效报价。

6.交货期限：自合同签订之日起20日内（含非工作日）

7.交货地点：采购人指定地点

8.付款方式：

乙方交货后应将合法有效的发票交至甲方，甲方每13个月通过银行转账的方式结算一次（以乙方将报账发票等资料交给甲方办完入库手续后计算）。

9.招采方式：竞争性谈判

二、采购清单

| 海口市人民医院病理科通风柜采购明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 采购限价（台/元） | 备注 |
| 1 | 标准通风柜 | 材质：304不锈钢 规格（单位：mm）： 外尺寸长度1500 内尺寸宽度≥700 样式：台式 工作面风速：0.3-0.8m/s | 台 | 4 | 11000 |  |
| 2 | 脱水机通风柜 | 材质：304不锈钢 规格（单位：mm）： 外尺寸长度1800 内尺寸宽度≥800 样式：落地式 工作面风速：0.3-0.8m/s | 台 | 1 | 14000 |  |
| 3 | 染色封片一体机通风柜 | 材质：304不锈钢 规格（单位：mm）： 外尺寸长度2500 内尺寸宽度≥1000 样式：台式 工作面风速：0.3-0.8m/s | 台 | 1 | 24000 |  |

供货商报价不可超过采购最高限价，超过限价则视为无效报价。

三、交货要求

1.交货方式：货物由乙方负责包装并无偿运送至甲方指定的地点并完成安装调试。

2.乙方将货物运送至甲方指定地点在经甲方验收合格之前，货物的所有权、一切风险责任及由此产生的一切相关费用均由乙方承担。

3.交货期：甲乙双方签订合同之日起20日内（含非工作日）。

四、货物验收、保修和技术服务

1.乙方交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准及本合同的要求。乙方承诺向甲方提供的货物应是全新、完整、技术成熟稳定、性能质量良好的产品，货物及相关许可证明文件、技术文件、软件、服务等均不存在瑕疵,详细要求以招标文件开标一览表为准。

2.若在货物接收验收时发现货物有任何的短少、缺损、缺陷或与合同约定不符，甲方和乙方代表将签署一份详细报告；在乙方未派代表到场时，该报告将由甲方单方签署，该报告将作为甲方要求乙方进行退货、更换、修理或补充发货的有效证据。乙方负责于7个工作日内自负费用进行更换、补充发货并送至本合同确定的甲方指定地点，有关费用由乙方承担。

3.未能通过甲方验收的货物，以及甲方接受后发现有误的货物，由乙方自费回收。如乙方未在甲方发出通知后7天内收回，则甲方可自行处理该货物，包括但不限于另外存放并收取租金等，由此产生的费用由乙方承担。

4.乙方提供的货物的质保期为六年，自验收合格之日起计算。在质保期内，如果货物的性能和质量与合同规定不符，或出现任何故障，乙方负责在3天内免费排除缺陷，修理或更换相关货物。

5.在质保期内，如因乙方原因不能按合同约定履行更换义务，则甲方有权从应支付给乙方的任何费用中扣除。

五、考核要求

1.要求：供应商考核分数需达到90分以上办理结算，未达到分数需整改完成后方可办理结算。

2.考核时间：完成供货后进行考核

3.考核人员（采购单位）：采购内勤人员一名、病理科三名、科室核心小组一名。

4.考核项目：

| 序号 | 考核评分项目 | 基础分数 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 送货的时效性，按合同约定及时送到指定科室 | 10分 | 拖延一天，扣1分。 |  |  |
| 2 | 交付的货物必须满足中国法律法规、相关部门的相应产业标准。乙方（供应商）承诺向甲方提供的货物应是全新、完整的产品 | 20分 | 发现1次，扣2分。 |  |  |
| 3 | 交付的货物有短少、缺损、缺陷或与合同约定不符 | 20分 | 发现一次，扣2分 |  |  |
| 4 | 及时送达发票及汇总单据等报账资料 | 10分 | 延时一次扣1分。 |  |  |
| 5 | 科室签收单据完整清晰，有科室名称，科室负责人签字等要素 | 10分 | 未满足一张单据扣0.5分。 |  |  |
| 6 | 及时配合响应院方紧急需求 | 10分 | 未按规范要求及时提供一次扣1分。 |  |  |
| 7 | 及时有效处理科室投诉事件 | 10分 | 未及时有效处理一次，扣1分。 |  |  |
| 8 | 送货态度良好，不说脏话，有耐心，热情有礼貌。 | 10 | 态度恶劣投诉一次扣1分 |  |  |