洁定高压灭菌炉密封圈等配件一批

| 品名 | 规格 | 单位 | 数量 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 洁定高压灭菌炉密封 圈 | HS66-20- 2 | 条 | 11 | 38500 |
| 3M环氧乙烷灭菌炉文式泵 | 8XL | 各 | 1 | 13200 |
| 洁定多仓清洗机清洗架与腔体水管接头 | CM320 | 个 | 2 | 3000 |
| 合计 |  |  |  | 54700 |