检测设备汇总明细：

| 申请科室 | 设备类型 | 型号规格 | 数量 (台) |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验科 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B100II | 2 |
| 口腔医学中心 | 前后双门脉动真空灭菌器 | MAST-A-140SD | 2 |
| 口腔医学中心 | 全自动预真空蒸汽灭菌器 | Vacuklav24B+（容积22.6L） | 4 |
| 口腔医学中心 | 全自动清洗消毒机 | DS600（容积200L） | 2 |
| 口腔医学中心 | 自动清洗消毒器 | SQ-X360 | 1 |
| 口腔医学中心 | 台式全自动封口机 | HM850 | 4 |
| 中心实验室 | 立式压力蒸汽灭菌器 | BKQ-B50II | 1 |
| 中心实验室 | 全自动高压灭菌锅 | GI80DS | 2 |
| 消毒供应室 | 全自动高温高压灭菌器 | 瑞典洁定 Hs66-20-2 | 7 |
| 消毒供应室 | 全自动多腔清洗消毒器 | 瑞典洁定 CM320 | 1 |
| 消毒供应室 | 自动单腔清洗消毒器 | 瑞典洁定 S-8668 | 3 |
| 消毒供应室 | 清洗消毒器 | 46-5 型 | 2 |
| 消毒供应室 | 全自动大型清洗消毒器 | 瑞典洁定 9122 | 1 |
| 消毒供应室 | 封口机 | Steri-sealing | 1 |
| 消毒供应室 | 封口机 | MY100-B | 1 |
| 合计 | - | - | 34 |
| 最高限制价：18580元 |  |  |  |