## Sheet1
海口市人民医院临床科室物资类采购需求明细表
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 单价 （最高限价） | 备注
1 | 按摩床 | 张 | 1、实木床架； 2、防水透气皮革床垫，与床架连一体； 3、头部有空洞； 4、订制长190厘米，宽60-65厘米，高60厘米； 5、佩带空洞床罩3套。（床的尺寸以实际测量为准） | 2 | 1300
2 | 婴儿床 | 张 | 1、规格：全长850mm+10mm,宽530mm+10mm,高910mm+10mm,睡盆尺 寸：2830mm(长)*490mm(宽)*250mm(高),睡盆调节角度0~12°,产品 净重≥16kg,安全工作载荷：睡盆≥15kg。 2、床体：采用钢材，经过电泳+粉末的复式涂装工艺，保证婴儿床的 安全性能达到坚固、耐药、抗腐蚀等要求；婴儿睡盆：采用全透明 ABS材料制成，耐药、环保。床垫：采用海绵芯，具有防水、透气、 阻燃、抗菌、无毒等特点。 3、睡盆升降采用优质静音气弹簧控制，角度可进行无级调节。 4、脚轮：≥φ100mm的四脚刹车脚轮，双面轮转向静音轮，减震良 好，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 5、床体下方安装有杂物架，方便护理工作。 6、睡盆佩备蚊帐架，优先考虑。 | 12 | 1300
3 | 监护仪车 | 辆 | 1.底盘半径≥320MM 2.高度可调 3.机器可一键快速拆卸 4.机器角度可调 5.含附件蓝及把手（车的尺寸以科室使用实际测量为准） | 7 | 6500
4 | 治疗车 | 辆 | 1.规格：外观尺寸全长73±10mm,宽500±10mm,高98±10mm. 2.ABS原生注塑台面，触感丝滑细腻，光滑无刺手。 3.双向推手台面一体化设计，台面配置三面护栏，防护有效防止物 品掉落 ； 4.侧板和背板采用ABS材料扣链结构，坚固平整，表面光滑。 5.整车无直角，无焊点，全螺接工艺，整车结构布局紧凑，持久耐用。 6.左右两抽屉设计，抽屉面高度135MM,标配长宽各1支隔片，可以分隔4格。 7.抽屉选用三节静音滑轨，抽合流畅，有效承载>15KG。 8.车子左上方1个置物盒，左下方2个垃圾桶，右上方1个不锈钢网篮，右下方1个不锈钢网篮，内可放置锐器盒、ABS污物桶。 9.底部：万向插入式静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强 度聚氨酯，承重>100kg,减震，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵 活。（车的尺寸以科室使用实际测量为准） | 1 | 1800
5 | 电子秤 | 个 | 1.电子婴儿秤采用多个压力传感器的测量方式。 2.规格尺寸：长度700mm±10mm,高度300mm±10mm,宽度54mm±10mm。 3.液晶屏显示，中控台触感式调节参数。 4.具有自动锁定、去皮功能。 5.电源适配器6V、1000mA,3节AA/1.5V或电源220V+20%50Hz,功 率120VA。 6.承载主体采用ABS环保工程塑料一次性注塑成型，头部配备食品级 硅胶材质头垫，具有抗菌作用。 7.体重测量范围50g-15kg,测量精度士10g。 8.电子婴儿秤测身长量程为40~65cm,测量精度土1mm。 | 1 | 950
6 | 病历柜车 | 辆 | 1.订制规格尺寸：长450mm宽410mm高950mm。 2.材质：车体由ABS工程塑料，病历车台面为ABS材质，耐磨、易 清洁、四柱塑钢。 3.正面：单排20格病历夹隔层，每隔隔层的高度为22mm;有抽屉，抽面尺寸：290*100mm内空：213*312*85mm;有相应的标识序号， 标识数字清晰、易于辨识；病历夹滑道抽拉自如，无顿挫感。 4.车体底部：豪华万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高 强度聚氨醋，承重>50kg,防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 5.配有安全锁以确保病历夹资料安全。 （车的尺寸以科室使用实际测量为准） | 1 | 900
7 | 平车 | 辆 | 1.订制规格：1900x540x710mm(±5mm) 2.整车板料使用≥0.8mm不锈钢油磨抗指纹板，车体采用≥19mm的不锈钢焊管专用液压自动弯管机经模具弯圆而成，确保框架强度， 不锈钢立柱管厚≥2mm,车分上下架，上架为活动移动架，下架为车 架，下架对角配有输液架插孔。下架两侧带有不锈钢旋转护栏，护 栏锁紧采用棘齿结构，安全可靠。大小轮设计，在推动时有效减小 车体振动，大轮采用17时座托轮，两小轮采用直径≥125m防维络静 音带利脚轮，单只动态载重≥75Kg,脚轮有全自由，全锁定两档功能，防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活。 3.整体采用工业机器人(激光焊接)焊接，确保产品安全可靠。 4.板面镶海绵垫，采用环保材料，具有防水、透气、阻燃、抗菌、 王 害 笙 特 占 （车的尺寸以科室使用实际测量为准） | 1 | 1750
8 | 发药车 | 辆 | 不锈钢；双抽屉带药格上锁，底层有置物一层；定制尺寸：长660*宽440*高 850mm;静音轮 （车的尺寸以科室使用实际测量为准） | 1 | 980