## Sheet1
技工打磨机
序号 | 设备名称 | 参考规格 | 最高限制单价（元） | 单位 | 数量 | 合计金额（元） | 功能参考需求
1 | 技工打磨机 | / | 30000 | 台 | 1 | 30000 | 产品功能总体要求： 1.主要用于技工制作义齿时打磨、切削、研磨 2.▲符合人体工程学设计的手机，转速自动锁定功能，故障显示功能，无碳刷马达设计，自动保养模式。 3.吸尘器联动模式，低噪音、低震动，特殊的防尘机制 4.▲额定电压：230VA，额定功率：50-60Hz，马达手机转速：1,000~50,000 min-1，马达手机尺寸：L151mm×φ29mm 义齿修复件在临床戴牙时有不密贴的情况，精工打磨机能用于全瓷牙，金属钢托，种植基台，正畸保持架等打磨抛光 作用，能有效提高治疗效率，避免患者多次复诊。