| 产品名称 | 最高限制价（元） | 数量 | 合计（元） | 国产/进口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 低频神经肌肉电刺激仪 | 48,000.00 | 5 | 240,000.00 | 国产 |
| 主动式正中神经电刺激仪 | 70,000.00 | 1 | 70,000.00 | 国产 |

康复专科联盟医疗设备采购项目

配置清单须严格按类别分项列明，无对应配置的项目不予罗列。产品合格证、操作手册、使用说明书等资料文件不列入设备配置清单。具体分类界定标准如下：

1. 整机一体化配置：指设备出厂时已集成于主机本体、直接构成设备核心性能与主体功能的原厂集成组件及标准标配内容。

2. 本机以外配置：指独立于设备主机本体，未随主机一体化出厂，需另行配套配置的外部设备、附属配件及可选装组件

产品参数（仅供参考）

- 低频神经肌肉电刺激仪：

- 基本功能：神经通路修复激活、肌力分级强化训练、促进局部血液循环、缓解肌肉痉挛粘连、预防术后肌肉废用性萎缩、改善肢体运动控制能力等；

- 主要参数要求：

- 八路电流输出可选，可同时满足多人/多部位治疗需求；

- 所有治疗参数单独显示，独立可调；

- 脉冲宽度80～400us范围内可调；

- 频率1～180Hz范围内连续可调；

- 治疗时间1～99min可调；

- 同步/异步输出；

- 开路报警，过电保护确保治疗安全。

- 主动式正中神经电刺激仪：

- 基本功能：调节神经功能，促进神经恢复，针对意识障碍患者可促进意识功能的恢复，改善血液循环等；

- 主要参数：

- 频率：40Hz；

- 脉宽：300us；

- 刺激时间和休息时间比为 1：2；

- 4. 上升时间和下降时间可调节。