## Sheet1
序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 最高限制单价(元) | 数量 | 最高限制合计（元） | 功能参考需求
1 | 全自动免疫印记仪 |  | 台 | 99000 | 1 | 99000 | 基本要求：用于ANA谱、自免肝抗原谱等项目检测；实现从样本识别、样本稀释、所有温育及清洗过程，到自动成像、图像分析与处理的全自动一体化操作，实现流程规范化，规避生物污染，保障操作人员安全和检测结果准确。 技术要求：1、可应用于多种自身免疫疾病，过敏原及感染性疾的抗体谱检测指标任意检测项目可自由组合。2、无配套一次性耗材。3、设备出现使用故障后，线上响应时间≤2小时，线下响应时间≤48小时（工作日）。4、保修期≧ 3 年，保修期内开机率不低于95%（按365日/年计算，含节假日)，未达到要求的开机率天数，按双倍天数顺延保修期。4、支持ASTM网络通信协议，支持XML、HL7、JSON中至少一项数据传输格式，配合医院接入医院His系统。
配套耗材
序号 | 品名 | 参考规格 | 单位 | 最高限制单价(元)
1 | 抗核抗体谱 | 64人份/盒 | 盒 | 5760
2 | 自身免疫肝病抗体谱 | 64人份/盒 | 盒 | 5888