## 需要增加的个人防护用品汇总表
序号 | 产品名称 | 单位 | 最高限制单价（元） | 数量 | 最高限制合计（元） | 功能参考需求
1 | 防护衣(男式分体套裙重叠扣型铅衣)成人 | 套 | 4346 | 14 | 60844 | 屏蔽X射线，保护医护人员和患者免受电离辐射伤害，铅当量符合国家相关标准
2 | 防护衣(男式分体套裙重叠扣型铅衣)儿童 | 套 | 4346 | 3 | 13038 | 屏蔽X射线，保护医护人员和患者免受电离辐射伤害，铅当量符合国家相关标准
3 | 防护帽子成人 | 件 | 1500 | 15 | 22500 | 屏蔽X射线，保护医护人员和患者免受电离辐射伤害，铅当量符合国家相关标准
4 | 防护帽子儿童 | 件 | 1500 | 3 | 4500 | 屏蔽X射线，保护医护人员和患者免受电离辐射伤害，铅当量符合国家相关标准
5 | 防护铅方巾 | 件 | 2000 | 2 | 4000 | 55cm*40cm，减少患者未放疗照射部位的剂量 衰减当量：0.5mm 铅，电压100KV
6 | 防护铅围脖成人 | 件 | 2700 | 31 | 83700 | 保护头颈部分的正常组织，
7 | 防护铅围脖儿童 | 件 | 2700 | 3 | 8100 | 屏蔽X射线，保护医护人员和患者免受电离辐射伤害，铅当量符合国家相关标准
8 | 防护眼镜 | 个 | 660 | 5 | 3300 | 屏蔽X射线，保护医护人员和患者免受电离辐射伤害，铅当量符合国家相关标准
9 | 连体铅防护衣 | 件 | 7000 | 10 | 70000 | 屏蔽X射线，保护医护人员和患者免受电离辐射伤害，铅当量符合国家相关标准
10 | 铅防护帘 | 件 | 3000 | 1 | 3000 | 屏蔽X射线，保护医护人员和患者免受电离辐射伤害，铅当量符合国家相关标准
11 | 铅防护手套 | 副 | 1500 | 2 | 3000 | 屏蔽X射线，保护医护人员和患者免受电离辐射伤害，铅当量符合国家相关标准
12 | 铅衣架 | 台 | 3800 | 3 | 11400 | 用于挂铅衣